Anexa nr. 4 
INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA EXPLOATATA DE SERVICIUL PUBLIC CENTRALE TERMICE SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV CALARASI

Tabelul nr. 1 - Caracteristicile capacităților de producere a energiei termice exploatate de SP CT-AFL:
	Nr. crt.
	Centrală termică
	Caracteristici

	
	
	Putere instalată (MWt)
	Combustibil de bază
	An PIF

	1
	CT 29
	3,49
	Gaz natural
	2001

	2
	CT bloc I39 tronson 2
	0,35
	Gaz natural
	2002

	3
	CT bloc I39 tronson 4
	0,46
	Gaz natural
	2002

	4
	CT bloc I38
	0,40
	Gaz natural
	2005

	5
	CT bloc J27
	0,41
	Gaz natural
	2007

	6
	CT bloc J21
	0,41
	Gaz natural
	2008

	7
	CT bloc J23
	0,41
	Gaz natural
	2009

	8
	CT bloc 8
	0,15
	Gaz natural
	2012

	9
	CT bloc 9
	0,15
	Gaz natural
	2012

	10
	CT bloc 10
	0,15
	Gaz natural
	2012

	11
	CT bloc H26, Sc. A
	0,15
	Gaz natural
	2018

	12
	CT bloc H26, Sc. B
	0,15
	Gaz natural
	2018

	Total putere termică instalată (MWt)
	6,68


Tabelul nr. 2 – Caracteristicile capacităţilor energetice de transport și distribuție a energiei termice exploatate de SP CT-AFL (rețea termică de transport și de distribuție) :

	  SACET 

Municipiul Călărași
	U.M
	Valori

	Reţea termică de transport 

(RT)

CT 29
	Lungime traseu (lungimea conductelor tur – retur), total, din care:

-amplasament suprateran
-amplasament subteran
	km
	0,45 km 

în totalitate subterană

	
	Număr utilizatori/consumatori finali racordaţi la RT

(dacă este cazul)
	-
	Nu este cazul

	Reţea termică de distribuţie 

(RD)

PT 30
	Lungime traseu

(lungimea conductelor tur – retur) total, din care:

-amplasament suprateran
-amplasament subteran
	km
	3,5 km 

în totalitate subterană

	
	Număr utilizatori/consumatori finali racordaţi la RD
	Nr.
	Utilizatori casnici : 308 apartamente

Agenți economici – 1 (liceul economic)


Tabelul nr. 3 - Caracteristicile punctelor/modulelor termice exploatate de SP CT-AFL :

	Nr. crt
	Denumire punct termic
	Adresă punct termic
	Putere termică instalată

	1
	PT 30
	Str. Sf. Nicolae
	22,56

	Total putere termică instalată (MWt)
	22,56


